## Tabelle1
LED Module Serie "OPTIC"
empfohlen für Zargenausleuchtungen von Anlagen mit Acrylscheibe, -haube und Spanntuch
Bezeichnung | Maß | Leistung | Dioden | Farbe | Farbtemperatur | Schutzklasse
1SL3Woptic-B | 33 x 22 x 12 mm | 3,5 W | 1 | weiß | 6500K* | IP 65
* Je nach Bedarf können auch LED mit einer Farbtemperatur von 2700K bis 8000K geliefert werden.
Die Versorgunsspannung pro Module beträgt 3,1 V; die Stromstärke beträgt 1050 - 1120 mA.
Die Module sind mit LED der Firma NICHIA ausgestattet.
Berechnung der Anzahl von Modulen für Zargenausleuchtungen
Die nachfolgenden Berechnungen haben keinen verbindlichen Charakter, sondern dienen nur einer ersten Orientierung.
Eine genaue Berechnung sollte immer an Hand konkreter Maße und der beabsichtigten graphischen Gestaltung der Sichtfläche erfolgen.
Zur Berechnung der Anzahl der benötigten Module geben Sie in das jeweilge gelbe Feld die Breite der Anlage ein.
Leuchtkastenprofil Klick 60
Mit den Modulen der Serie "OPTIC" können Leuchtkästen Klick 60 bis zu einer Seitenlänge von 1,5 m von zwei
gegenüberliegenden Kanten ausgeleuchtet werden. Die Länge der jeweils angrenzenden Kanten, die mit den
LED-Modulen bestückt werden, kann beliebig gewählt werden.
Anlagenhöhe | Anzahl der Module pro lfm./Kante |  |  | Berechnung der Anzahl der Module
| Bautiefe 60 mm |  |  | Kantenlänge | Zahl der Module
|  |  |  | in cm | pro Kante | Summe
≤ 80 cm * | 5 |  |  | 0 | 4 | 8 | 4
≤ 100 cm * | 6 |  |  | 0 | 5 | 10 | 5
≤ 130 cm | 7 |  |  | 0 | 6 | 12 | 6
* Um eine homogene Ausleuchtung zu erreichen, empfehlen wir bei Anlagen ab 60 cm Breite, mindestens 4 Module pro Kante zu verwenden
Bautiefe 120 mm einseitig / Acryl
Anlagenhöhe | Anzahl der Module pro lfm./Kante |  |  | Berechnung der Anzahl der Module
| Bautiefe 120 mm |  |  | Kantenlänge | Zahl der Module
|  |  |  | in cm | pro Kante | Summe
≤ 60 cm * | 5 |  |  | 0 | 4 | 8 | 4
≤ 80 cm * | 5 |  |  | 0 | 4 | 8 | 4
≤ 120 cm * | 5 |  |  | 0 | 5 | 10 | 5
≤ 150 cm * | 6 |  |  | 0 | 8 | 16 | 8
* Um eine homogene Ausleuchtung zu erreichen, empfehlen wir bei Anlagen ab 60 cm Breite, mindestens 5 Module pro Kante zu verwenden
Bautiefe 120 mm doppelseitig / Acryl
Anlagenhöhe | Anzahl der Module pro lfm./Kante |  |  | Berechnung der Anzahl der Module
| Bautiefe 120 mm / doppelseitig |  |  | Kantenlänge | Zahl der Module
|  |  |  | in cm | pro Kante | Summe
≤ 80 cm * | 4 |  |  | 0 | 3 | 6 | 3
≤ 120 cm | 5 |  |  | 0 | 5 | 10 | 5
* Um eine homogene Ausleuchtung zu erreichen, empfehlen wir bei Anlagen ab 60 cm Breite, mindestens 3 Module pro Kante zu verwenden
Bautiefe 160 mm einseitig / Acryl
Anlagenhöhe | Anzahl der Module pro lfm./Kante |  |  | Berechnung der Anzahl der Module
| Bautiefe 160 mm / einseitig |  |  | Kantenlänge | Zahl der Module
|  |  |  | in cm | pro Kante | Summe
≤ 60 cm * | 4 |  |  | 0 | 4 | 8 | 4
≤ 80 cm * | 4 |  |  | 0 | 4 | 8 | 4
≤ 120 cm * | 5 |  |  | 0 | 5 | 10 | 5
≤ 150 cm * | 6 |  |  | 0 | 8 | 16 | 8
* Um eine homogene Ausleuchtung zu erreichen, empfehlen wir bei Anlagen ab 60 cm Breite, mindestens 4 Module pro Kante zu verwenden
Bautiefe 160 mm doppelseitig / Acryl
Anlagenhöhe | Anzahl der Module pro lfm./Kante |  |  | Berechnung der Anzahl der Module
| Bautiefe 160 mm / doppelseitig |  |  | Kantenlänge | Zahl der Module
|  |  |  | in cm | pro Kante | Summe
≤ 60 cm * | 4 |  |  | 0 | 4 | 8 | 4
≤ 80 cm * | 4 |  |  | 0 | 4 | 8 | 4
≤ 120 cm * | 5 |  |  | 0 | 5 | 10 | 5
≤ 150 cm * | 6 |  |  | 0 | 8 | 16 | 8
* Um eine homogene Ausleuchtung zu erreichen, empfehlen wir bei Anlagen ab 60 cm Breite, mindestens 4 Module pro Kante zu verwenden
Bautiefe 135 mm einseitig / Spanntuch (Spanntuchsystem PRO - Spannrahmen "ECOLED")
Anlagenhöhe | Anzahl der Module pro lfm./Kante |  |  | Berechnung der Anzahl der Module
| Bautiefe 135 mm / einseitig |  |  | Kantenlänge | Zahl der Module
|  |  |  | in cm | pro Kante | Summe
≤ 100 cm | 5 |  |  | 0 | 4 | 8 | 4
≤ 150 cm | 6 |  |  | 0 | 8 | 16 | 8
≤ 200 cm | 8 |  |  | 0 | 15 | 30 | 15
Bautiefe 160 mm einseitig / Spanntuch
Anlagenhöhe | Anzahl der Module pro lfm./Kante |  |  | Berechnung der Anzahl der Module
| Bautiefe 160 mm / einseitig |  |  | Kantenlänge | Zahl der Module
|  |  |  | in cm | pro Kante | Summe
≤ 100 cm | 5 |  |  | 0 | 4 | 8 | 4
≤ 150 cm | 6 |  |  | 0 | 8 | 16 | 8
≤ 200 cm | 8 |  |  | 0 | 15 | 30 | 15
≤ 300 cm | 13 |  |  | 0 | 38 | 76 | 38
≤ 350 cm | 16 |  |  | 0 | 55 | 110 | 55
Bautiefe 160 mm doppelseitig / Spanntuch
Anlagenhöhe | Anzahl der Module pro lfm./Kante |  |  | Berechnung der Anzahl der Module
| Bautiefe 160 mm / doppelseitig |  |  | Kantenlänge | Zahl der Module
|  |  |  | in cm | pro Kante | Summe
≤ 100 cm | 5 |  |  | 0 | 4 | 8 | 4
≤ 150 cm | 7 |  |  | 0 | 10 | 20 | 10
≤ 200 cm | 9 |  |  | 0 | 17 | 34 | 17
≤ 300 cm | 13 |  |  | 0 | 38 | 76 | 38
Bautiefe 215 mm einseitig / Spanntuch
Anlagenhöhe | Anzahl der Module pro lfm./Kante |  |  | Berechnung der Anzahl der Module
| Bautiefe 215 mm / einseitig |  |  | Kantenlänge | Zahl der Module
|  |  |  | in cm | pro Kante | Summe
≤ 100 cm | 5 |  |  | 0 | 4 | 8 | 4
≤ 150 cm | 7 |  |  | 0 | 10 | 20 | 10
≤ 200 cm | 9 |  |  | 0 | 18 | 36 | 18
≤ 250 cm | 11 |  |  | 0 | 27 | 54 | 27
≤ 300 cm | 13 |  |  | 0 | 38 | 76 | 38
≤ 350 cm | 15 |  |  | 0 | 52 | 104 | 52
≤ 400 cm | 17 |  |  | 0 | 67 | 134 | 67
Bautiefe 215 mm doppelseitig / Spanntuch
Anlagenhöhe | Anzahl der Module pro lfm./Kante |  |  | Berechnung der Anzahl der Module
| Bautiefe 215 mm / doppelseitig |  |  | Kantenlänge | Zahl der Module
|  |  |  | in cm | pro Kante | Summe
≤ 100 cm | 5 |  |  | 0 | 4 | 8 | 4
≤ 150 cm | 7 |  |  | 0 | 10 | 20 | 10
≤ 200 cm | 9 |  |  | 0 | 17 | 34 | 17
≤ 250 cm | 12 |  |  | 0 | 29 | 58 | 29
≤ 300 cm | 15 |  |  | 0 | 44 | 88 | 44
≤ 350 cm | 16 |  |  | 0 | 55 | 110 | 55
≤ 400 cm | 18 |  |  | 0 | 71 | 142 | 71
Netzteile Mean Well
Bezeichnung | Maß | Leistung | Strom | Spannung | Arbeitstemperatur | Schutzklasse
LPC-35-10501 | 148 x 40 x 30 mm | 35 W | 1050 mA | 9 - 30 V | -30 - +75°C | IP 67
LPC-60-10502 | 162,5 x 42,5 x 32 mm | 60 W | 1050 mA | 9 - 48 V | -30 - +70°C | IP 67
LPF-25D-243 | 148 x 40 x 32 mm | 25 W | 1050 mA | 13,2 - 24 V | -35 - +70°C | IP 67
LPF-40D-364 | 162,5 x 43 x 32 mm | 40 W | 1120 mA | 21,6 - 36 V | -40 - +70°C | IP 67
LPF-60D-545 | 162,5 x 43 x 32 mm | 60 W | 1120 mA | 32,4 - 54 V | -40 - +70°C | IP 67
1 Das Netzteil ist für den Einbau in Leuchtkästen des Profils Klick 60 geeignet. Pro Netzteil können 3 bis 8 Stück
der Module 1SL3Woptic-B versorgt werden.
2 Pro Netzteil können 3 bis 14 Stück der Module 1SL3Woptic-B versorgt werden.
3 Das Netzteil ist für den Einbau in Leuchtkästen des Profils Klick 60 geeignet. Pro Netzteil können 5 bis 7 Stück
der Module 1SL3Woptic-B versorgt werden.
4 Pro Netzteil können 7 bis 11 Stück der Module 1SL3Woptic-B versorgt werden.
5 Pro Netzteil können 10 bis 17 Stück der Module 1SL3Woptic-B versorgt werden.